附件：

华容县千吨万人饮用水水源保护区划定方案

| 序号 | 保护区 名称 | 所在市州 | 所在县区 | 所在流域 | 类型 | 水源地现有水厂名称 | 服务城镇 | 保护级别 | 保护范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 |
| 1 | 华容县北景港镇八一水厂地下水饮用水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 北景港镇八一水厂 | 北景港镇 | 一级保护区 | 1#井：以取水井为中心，30m半径范围内的区域，西侧以镇区道路为界；2#井：以取水井为中心，30m半径范围内的区域 | / |
| 2 | 华容县北景港镇一水厂地下水饮用水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 北景港镇一水厂 | 北景港镇 | 一级保护区 | 取水井为中心，30m半径范围内的区域 | / |
| 3 | 华容县操军镇麦子水厂地下水饮用水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 操军镇麦子水厂 | 操军镇 | 一级保护区 | 1#水井：以取水井为中心，30m半径范围内的区域，西侧以Y048为界；2#水井：取缔后重新选址； | / |
| 4 | 华容县插旗镇自来水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 插旗镇自来水厂 | 插旗镇 | 一级保护区 | 1#井：以取水井为中心，30m半径范围内的区域；2#井：以取水井为中心，30m半径范围内的区域 | / |
| 5 | 华容县鲇鱼须镇集镇水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 鲇鱼须镇集镇水厂 | 鲇鱼须镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，30m半径范围内的区域 | / |
| 6 | 华容县鲇鱼须镇松树水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 鲇鱼须镇松树水厂 | 鲇鱼须镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，30m半径范围内的区域 | / |
| 7 | 华容县鲇鱼须镇宋家嘴水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 鲇鱼须镇宋家嘴水厂 | 鲇鱼须镇 | 一级保护区 | 1#水井：以取水井为中心，30m半径范围内的区域；2#水井：以取水井为中心，30m半径范围内的区域，西侧以X241为界 | / |
| 8 | 华容县团洲乡二水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 团洲乡二水厂 | 团洲乡 | 一级保护区 | 以取水井为中心，30m半径范围内的区域，西侧以X250为界 | / |
| 9 | 华容县团洲乡一水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 团洲乡一水厂 | 团洲乡 | 一级保护区 | 以取水井为中心，30m半径范围内的区域 | / |
| 10 | 华容县治河镀镇潘家水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 治河镀镇潘家水厂 | 治河镀镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，30m半径范围内的区域 | / |
| 11 | 梅田湖镇惠民水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 惠民水厂 | 梅田湖镇 | 一级保护区 | 1#井：以取水井为中心、30米半径范围内的区域； 2#井：以取水井为中心、30米半径范围内的区域 | / |
| 12 | 梅田湖镇梅田水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 梅田水厂 | 梅田湖镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，30米半径范围内的区域 | / |
| 13 | 梅田湖镇永吉自来水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 永吉自来水厂 | 梅田湖镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，30米半径范围内的区域，北面以厂界为界 | / |
| 14 | 万庾镇自来水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 万庾镇自来水厂 | 万庾镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，30米半径范围内的区域 | / |
| 15 | 新河乡新河华丰自来水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 新河华丰自来水厂 | 新河乡 | 一级保护区 | 1#井：以取水井为中心，30米半径范围内的区域；2#井：以取水井为中心，30米半径范围内的区域 | / |
| 16 | 新河乡新河水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 新河水厂 | 新河乡 | 一级保护区 | 以取水井为中心，30米半径范围内的区域，西侧以镇区道路为界 | / |
| 17 | 注滋口镇润众水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 润众水厂 | 注滋口镇 | 一级保护区 | 1#井：以取水井为中心，30米半径范围内的区域；2#井：取水井取缔后重新选址 | / |
| 18 | 注滋口镇益稼水厂地下水饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地下水 | 益稼水厂 | 注滋口镇 | 一级保护区 | 以取水井为中心，30米半径范围内的区域，西面、南面以水厂厂界为界 | / |
| 19 | 华容县章华镇金鱼垱水库胜峰二水厂饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地表水 | 胜峰二水厂 | 章华镇 | 一级保护区 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域 | 一级保护区水域外不小于200m范围内的陆域，遇坝以水库大坝迎水面坝肩为界，北侧、东侧以环库路和村道迎水面路肩为界陆域 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二级保护区 | / | 金鱼垱水库上游整个流域（一级保护区陆域外区域）。 |
| 20 | 华容县东山镇东山水库饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地表水 | 三郎堰水厂 | 东山镇 | 一级保护区 | 以水厂取水口为中心，正常水位线以上高程半径为300m的东山水库水域范 | 东山水库一级保护区水域外延200m（遇水库大坝以大坝迎水面坝肩为界，遇S502或村道以迎水面路肩为界公路迎水面路肩为界）的陆域范围 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二级保护区 | 东山水库全部水域（除一级保护区外 | 东山水库周边第一重山脊线以内（一级保护区以外，遇水库大坝以大坝迎水面坝肩为界）及西北入库河流上溯到源头（2000m），西南入库河流上溯至源头的汇水区域 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 准保护区 | / | 一、二级保护区外的集雨面积 |
| 21 | 华容县东山镇长江洪山头自来水厂饮用水水源保护区 | 岳阳市 | 华容县 | 洞庭湖 | 地表水 | 洪山头自来水厂 | 东山镇 | 一级保护区 | 长度为取水口上游1000米至下游100米，宽度为取水口侧航道边界线（不超过省界）至岸边的水域； | 一级保护区水域纵深50米的陆域范围，遇防洪堤以防洪提为界，共计0.6599km2 |