岳华环评[2024]26号

# 关于华容县裕田农副产品加工厂年加工15000吨废白土改扩建项目环境影响报告表的批复

华容县裕田农副产品加工厂：

你厂《关于申请办理对华容县裕田农副产品加工厂年加工15000吨废白土改扩建项目环境影响报告表的报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、华容县裕田农副产品加工厂成立于2011年03月15日，位于华容县鲇鱼须镇蔡田村，为提高原辅材料利用率，现投资200万元对废白土加工非食用植物油生产线拟进行技术改造，将造粒蒸馏改扩建为溶剂浸出工艺，同时将原有1t生物质锅炉拆除改用2.5t的生物质锅炉。建设内容位于一期项目原有厂房，其中包括年加工15000吨废白土改扩建建设项目生产线、生产设备设施以及环保设备处理设施。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南京帝环保科技研究院有限公司编制的《华容县裕田农副产品加工厂年加工15000吨废白土改扩建项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你厂环境影响报告表中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

- 1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。本项目运营期生活污水经过化粪池+隔油池处理后用作农肥；锅炉排水经过污水处理设备处理后回用与锅炉用水（气浮机+絮凝剂），不外排；间接冷却水回用于生产，不外排；锅炉冷凝水回用于锅炉用水，不外排。初期雨水经过化粪池+隔油池处理后用于厂区绿化。

- 2、废气污染防治工作。造粒工序粉尘通过布袋除尘器处理后回用于生产，锅炉烟气经布袋除尘处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）后通过30m高排气筒（DA001）外排；非甲烷总烃通过密闭管道收集后经活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2排放标准限值后经15m高排气筒（DA002）外排；恶臭经过外部集气罩收集后经活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）外排；恶臭（臭气浓度、硫化氢、氨）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级排放限值（新扩改建）；非甲烷总烃、颗粒物厂界无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中饮食业单位油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3。

- 3、噪声污染防治工作。通过合理布置、设备基础减震、隔声处理，建设绿化带、围墙隔声，加强管理和设备的保养等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

- 4、落实土壤及地下水防治要求。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告表提出的地下水及土壤污染防治措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行防控。严格按照有关要求做好生产区、危废暂存间等区域防腐防渗工作；强化日常管理和风险隐患排查，确保地下水及土壤环境安全，一旦发现污染事故，立即启动应急预案并采取措施控制污染，使污染得到治理。

- 5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。生活垃圾厂区内分类收集后，由环卫部门定期清理；废白土渣暂时存放于废料堆场，出售给砖厂；锅炉炉渣主要为生物质的灰，用作农肥出售；布袋除尘尘渣通过布袋除尘收集的颗粒物，回用于生产；污水处理污泥用作农肥出售；一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；废活性炭收集至危废暂存间暂存后，交由有危废处理资质的单位统一处理；废机油桶以及废机油集中收集后桶装，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

- 6、环境管理和环境风险防范工作。设立环境管理机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。做好营运期的环境监测工作。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，按相关要求制定环境风险事故应急预案，杜绝环境风险事故发生。

- 7、总量控制指标：SO2≤0.5t/a、NOX≤1.3t/a、VOCs≤1.2t/a。

- 三、项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，并依法向社会公开验收报告。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

- 岳阳市生态环境局

- 2024年11月29日