岳华环评[2026]1号

# 关于湖南佰家珍食品生产线技术改造及配套锅炉

# 建设项目环境影响报告表的批复

湖南佰家珍食品有限公司南山分公司：

你公司提交的《湖南佰家珍食品生产线技术改造及配套锅炉建设项目环境影响报告表报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 湖南佰家珍食品有限公司南山分公司成立于2014年4月，位于湖南省岳阳市华容县南山乡墟场。公司为顺应市场发展需求，企业同步推进产能扩建，在原有锅炉房内将2t/h生物质锅炉改造为4t/h生物质锅炉，新增腌制池112个，将4800吨腌制菜项目总年产量提升至15000吨（位置及功能区不变）；扩建项目新增投资5000万元，其中新增环保投资99.8万元。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南京帝环保科技研究院有限公司编制的《湖南佰家珍食品生产线技术改造及配套锅炉建设项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 在工程建设和运营过程中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点落实以下要求：

- 1、切实做好施工期环境保护工作。落实施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。

- 2、落实水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水和生产废水一起排入自建污水处理站（处理规模350t/d）预处理达到禹山镇污水处理厂处理设计进水水质要求（其中氯化物满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）中的间接排放标准后，通过管道排入禹山镇污水处理厂深度处理后达标排放。

- 3、落实大气污染防治措施。锅炉废气经高效布袋除尘器处理后通过35m高排气筒（DA001）排放；加强车间通风与厂界绿化，降低异味扩散对厂界外敏感点（如周边居民区）的影响；污水处理站恶臭通过周围绿化、及时清理、喷洒除臭剂等措施降低影响；通过地面硬化、厂内种植绿化、厂内限速等措施减少机动车尾气和运输过程中产生的扬尘。锅炉营运期锅炉燃烧烟气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中大气污染物特别排放限值燃煤锅炉限值。项目腌制发酵、罐装、拌料等环节产生的硫化氢、氨气、臭气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界标准值。

- 4、严格落实环境噪声污染防治措施。通过合理布局、采用低噪声设备，设备基础减震、厂房及建筑材料隔声等措施，确保厂界噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求。

- 5、落实固体废物的收集、处置措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。一般工业固体废物和危险废物在厂内的堆放、贮存、转移应分别符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，防止产生二次污染；生活垃圾交由环卫部门定期清运。

- 6、加强营运期环境管理。设立环境管理机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。按要求规范设置各类排污口和标志，并按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

- 7、加强环境风险防范工作。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案。

- 8、严格落实“以新带老”的环保措施。

三、严格执行“三同时”制度，项目建成后须经环保竣工验收合格后方可投入运营。

- 四、本项目污染物排放总量控制指标为：COD≤3.9t/a、NH3-N≤0.39t/a、SO2≤0.76t/a、NOX≤0.97t/a。

- 五、项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。

- 六、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

- 岳阳市生态环境局

- 2026年2月28日